A 158. sorszámú Műemléki helyreállító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

- AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 35 582 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műemléki helyreállító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló

2.3. Előírt gyakorlat: kőműves szakmában eltöltött 7 év gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | FEOR száma | FEOR megnevezése | A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) |
| 3.1.2. | 7511 | Kőműves | Betonozó |
| 3.1.3. |  |  | Díszítő kőműves |
| 3.1.4. |  |  | Építményvakoló kőműves |
| 3.1.5. |  |  | Épületfalazó kőműves |
| 3.1.6. |  |  | Falazó kőműves |
| 3.1.7. |  |  | Karbantartó kőműves |
| 3.1.8. |  |  | Kéményépítő kőműves |
| 3.1.9. |  |  | Vakoló kőműves |
| 3.1.10. |  |  | Födémgerenda-, tálca és béléstest- elhelyező |
| 3.1.11. |  |  | Klinkertégla lerakó |

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Műemléki épületek felújítási, konzerválási, átalakítási, karbantartási, bontási munkálatainak elvégzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a műszaki dokumentációt áttanulmányozni, értelmezni

- helyszíni méréseket végezni

- meghatározni az anyagszükségletet

- megerősíteni, javítani, kiegészíteni a műemléki épület alapozását, új alaptestet építeni

- javítani a műemléki épület talajnedvesség elleni szigetelését, szükség esetén új szigetelést készíteni

- megerősíteni, javítani a műemléki épület teherhordó falszerkezeteit, új falszerkezetet építeni

- elkészíteni a műemléki épület pilléreinek, oszlopainak megerősítését, javítását, kiegészítését, új építését

- kivitelezni a nem teherhordó falak javítását, helyreállítását, újak építését

- elkészíteni a műemléki épület kéményeinek, szellőzőinek megerősítését, javítását, kiegészítését, újat építeni

- elkészíteni a műemléki épület lépcsőinek, erkélyeinek, loggiának, mellvédjeinek, oromfalainak megerősítését, javítását, kiegészítését, újat építeni

- elkészíteni a műemléki épület boltozatainak, boltíveinek, födémeinek megerősítését, javítását, kiegészítését, szükség esetén újat építeni

- elvégezni a műemléki épület vakolatának javítását, kiegészítését, új vakolatot készíteni

- nyílászáró szerkezetet cserélni

- javítani, cserélni a belső hidegburkolatot

- javítani, cserélni a kültéri burkolatot

- szükség esetén biztosítani a fokozattan védendő műemléki elemek szeparációját, mechanikus sérülés elleni védőtakarását

- elvégezni a szükséges bontási, átalakítási munkálatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés |  |  |
| 3.3.2. | azonosító száma | megnevezése | a kapcsolódás módja |
| 3.3.3. | 34 582 08 | Kőműves és hidegburkoló | szakképesítés |

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti |  |
| 4.2. | azonosító száma | megnevezése |
| 4.3. | 11342-12 | Műemléki helyreállítás alapjai |
| 4.4. | 11343-12 | Műemléki épületszerkezetek helyreállítása |

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

|  | A |  | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak |  |  |  |  |
| 5.2.2. | azonosító száma | megnevezése |  |  | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| 5.2.3. | 11342-12 | Műemléki helyreállítás alapjai |  |  | írásbeli |
| 5.2.4. | 11343-12 | Műemléki épület szerkezetek helyreállítása |  |  | szóbeli |

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műemléki épületek szerkezetei

A vizsgafeladat ismertetése: Adott méretű 2 db téglapillér építése, adott távolságban, előre meghatározott magasságig, majd ezek felső lezárása félköríves falazott boltívvel, szükséges mintaív elkészítésével, adott hézagkialakítással.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat aránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műemléki helyreállító kőműves ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

|  | A |
| --- | --- |
| 6.1. | A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék |
| 6.2. | Mérőeszközök |
| 6.3. | Jelölőeszközök |
| 6.4. | Szerelő- és bontószerszámok |
| 6.5. | Kőműves kéziszerszámok |
| 6.6. | Anyagmozgató gépek, eszközök |
| 6.7. | Elektromos kisgépek |
| 6.8. | Betonkeverőgép |
| 6.9. | Ragasztóanyag keverőgép |
| 6.10. | Talajmunkák kéziszerszámai |
| 6.11. | Kézi és gépi döngölők, tömörítők |
| 6.12. | Kitűző eszközök, szintezőműszerek |
| 6.13. | Állványok, dúcolatok |
| 6.14. | Egyéni védőfelszerelés |
| 6.15. | Munkabiztonsági eszközök, felszerelések |
| 6.16. | Szigetelés eszközei, gépei |

7. EGYEBEK