Az 53. sorszámú Erőművi kazángépész megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

- AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 522 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Erőművi kazángépész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | FEOR száma | FEOR megnevezése | A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök) |
| 3.1.2. | 3151 | Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője | Blokk-segédgépész |
| 3.1.3. |  |  | Erőműgép berendezés kezelő |
| 3.1.4. |  |  | Erőművi kazánkezelő |
| 3.1.5. |  |  | Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi) |
| 3.1.6. |  |  | Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi) |
| 3.1.7. |  |  | Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi) |
| 3.1.8. |  |  | Hőerőművi szénadagoló-kezelő (központi irányítótermi) |
| 3.1.9. |  |  | Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő (központi irányítótermi) |

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a foszilis tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

- az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

- szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazánt, segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

- a kezelési utasítás szerinti állapotba hozni a kazán szerelvényeit

- meggyőződni a kazán irányítástechnikai rendszerének működőképességéről

- üzemkész állapotba hozni a füstgáz rendszert (csappantyúk, ventilátorok, csatornák)

- ellenőrizni, ellenőriztetni a kazán töltéséhez a víz előírt minőségét

- dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés |  |  |
| 3.3.2. | azonosító száma | megnevezése | a kapcsolódás módja |
| 3.3.3. | 52 522 01 | Erőművi gépész | szakképesítés |

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti |  |
| 4.2. | azonosító száma | megnevezése |
| 4.3. | 11099-12 | Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei |
| 4.4. | 11100-12 | Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása |
| 4.5. | 11101-12 | Erőművi kazán üzemeltetése |

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményesletételével.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak |  |  |
| 5.2.2. | azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| 5.2.3. | 11099-12 | Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei | írásbeli |
| 5.2.4. | 11100-12 | Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása | írásbeli, gyakorlat |
| 5.2.5. | 11101-12 | Erőművi kazán üzemeltetése | írásbeli, gyakorlat |

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása.  A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Hőenergetika alapjai

Víz-gőz állapotjelzők

Víz- gőztermelés elmélete

Villamos energetikai alapismeretek

Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek

Kazán felépítése, szerkezete

Kazán kiszolgáló és segédberendezések

Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot

Kazán  hatásfok, kazán veszteségek

Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

|  | A |
| --- | --- |
| 6.1. | A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék |
| 6.2. | Gőzkazán és segédberendezései |
| 6.3. | Kézi szerszámok |
| 6.4. | Egyéni munkavédelmi felszerelés |
| 6.5. | Elemes vagy akkumulátoros lámpák |

7. EGYEBEK