3.49.

SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV

az

55 524 03

MŰSZERES ANALITIKUS

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

I.	A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv

–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–	a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint

- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,

- az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

–	az 55 524 03 Műszeres analitikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet

alapján készült.

- A szakképesítés-ráépülés alapadatai

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 524 03

A szakképesítés-ráépülés megnevezése:Műszeres analitikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 8. Vegyipar

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XV. Vegyész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: –

Bemeneti kompetenciák: –

Szakmai előképzettség:	54 524 01 Laboratóriumi technikus vagy 54 524 02 Vegyipari technikus

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: ‒

Pályaalkalmassági követelmények: ‒

- A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:

| Tantárgy | Szakképesítés/Szakképzettség |
| --- | --- |
| – | – |

Tárgyi feltételek

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: nincs

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:

nincs

- A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra

1. számú táblázat

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

| Szakmai követelmény-modulok | Tantárgyak | Elméleti heti óraszám | Gyakorlati heti óraszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 11314-12 Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok | Műszeres analitika gyakorlat |  | 19 |
| 11315-12 Mérési adatok értékelése, analitikai számítások | Analitikai számítások | 2 |  |
|  | Számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás | 1,5 |  |
|  | Kemometria | 2 |  |
| 11316-12 Analitikai elemző módszerek | Optikai mérések | 2 |  |
|  | Elektroanalitikai mérések | 2 |  |
|  | Kromatográfiás mérések | 2 |  |
|  | Mintavétel, minta-előkészítés | 1 |  |
| Összes óra |  | 12,5 | 19 |
| Összes óra |  | 31,5 |  |

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma” megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is(szabadsáv nélküli szakmai óraszámok)

.
2. számú táblázat

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

| Szakmai követelménymodul | Tantárgyak/témakörök | Elméleti órák száma | Gyakorlati órák száma |
| --- | --- | --- | --- |
| 11314-12 Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok | Műszeres analitika gyakorlat |  | 608 |
|  | Refraktometria, polarimetria |  | 18 |
|  | Spektrofotometria |  | 36 |
|  | Spektrofluorimetria |  | 6 |
|  | Infravörös spektroszkópia |  | 36 |
|  | Lángfotometria |  | 36 |
|  | Atomabszorbciós mérések |  | 42 |
|  | Látogatás külső laboratóriumban (1) |  | 18 |
|  | Direkt potenciometria |  | 18 |
|  | Potenciometriás titrálás |  | 36 |
|  | Konduktometriás titrálás |  | 30 |
|  | Titrálások automata titrálóval |  | 48 |
|  | Voltammetriás mérések |  | 48 |
|  | Látogatás külső laboratóriumban (2) |  | 12 |
|  | Gázkromatográfiás minta-előkészítés |  | 21 |
|  | Gázkromatográfiás rendszer tanulmányozása |  | 35 |
|  | Gázkromatográfiás elemzés, kiértékelés, dokumentálás |  | 28 |
|  | Folyadék-kromatográfiás minta-előkészítés |  | 28 |
|  | Folyadék-kromatográfiás rendszer tanulmányozása |  | 28 |
|  | Folyadék-kromatográfiás elemzés |  | 35 |
|  | Vékonyréteg-kromatográfia |  | 28 |
|  | Látogatás külső laboratóriumban (3) |  | 21 |
| 11315-12 Mérési adatok értékelése, analitikai számítások | Analitikai számítások | 64 |  |
|  | Analitikai számítások alapjai | 16 |  |
|  | Mérőoldatok készítésének számításai | 16 |  |
|  | Térfogatos elemzések számításai | 16 |  |
|  | Oldatsorozatok készítése | 8 |  |
|  | Kromatoráfiai számítások | 8 |  |
|  | Számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás | 48 |  |
|  | Jegyzőkönyvkészítés | 14 |  |
|  | Táblázatkezelő használata | 24 |  |
|  | Grafikus program alkalmazása | 10 |  |
|  | Kemometria | 64 |  |
|  | Hisztogram, normális eloszlás | 4 |  |
|  | Átlag, medián, szórás, RSD | 4 |  |
|  | Mérési eredmények megadása | 4 |  |
|  | Normális eloszlás, u-próba | 16 |  |
|  | Student eloszlás, t-próba | 12 |  |
|  | F-próba | 2 |  |
|  | Egyenesillesztés, kalibrációs görbe illesztés | 6 |  |
|  | Validálás | 8 |  |
|  | Mérési bizonytalanság | 8 |  |
| 11316-12 Analitikai elemző módszerek | Optikai mérések | 64 |  |
|  | Fénytani alapfogalmak | 4 |  |
|  | Refraktometria | 6 |  |
|  | Polarimetria | 6 |  |
|  | Fotometria, spektrofotometria | 16 |  |
|  | Infravörös spektroszkópia | 16 |  |
|  | Atomspektroszkópiai módszerek | 16 |  |
|  | Elektroanalitikai mérések | 64 |  |
|  | Elektromos alapjelenségek | 4 |  |
|  | Potenciometria | 32 |  |
|  | Konduktometria | 14 |  |
|  | Voltammetria | 14 |  |
|  | Kromatográfiás mérések | 64 |  |
|  | A kromatográfia alapfogalmai, meghatározása | 2 |  |
|  | A kromatográfiás módszerek fajtái, rendszerezésük | 4 |  |
|  | A kromatográfiát jellemző mennyiségek | 4 |  |
|  | A gázkromatográfia alapjai | 6 |  |
|  | A gázkromatográfiás berendezés részei | 8 |  |
|  | A gázkromatográfiás minőségi és mennyiségi vizsgálatok | 4 |  |
|  | A gázkromatográfia alkalmazásai | 6 |  |
|  | A folyadék-kromatográfia alapjai | 4 |  |
|  | A normál és reverz fázisú nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia | 6 |  |
|  | Az ionkromatográfia | 4 |  |
|  | A nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiás rendszerek | 6 |  |
|  | A vékonyréteg kromatográfia | 4 |  |
|  | A kromatográfiás rendszer működtetésének eszközei | 6 |  |
|  | Mintavétel, minta-előkészítés | 32 |  |
|  | A mintavétel alapfogalmai | 2 |  |
|  | A mintavétel tervezése | 6 |  |
|  | Mintavétel | 6 |  |
|  | Fizikai minta-előkészítés | 8 |  |
|  | Kémiai minta-előkészítés | 10 |  |
|  | Összesen: | 400 | 608 |
| Összes órák száma: |  | 1008 |  |
| Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: |  | 39,7% | 60,3% |

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, atémakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A

11314-12 azonosító számú

Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok

megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11314-12 azonosító számú,Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| 11314-12 Műszeres analitikai laboratóriumi feladatok | Műszeres analitika gyakorlat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Refraktometria, polarimetria | Spektrofotometria | Spektrofluorimetria | Infravörös spektroszkópia | Lángfotometria | Atomabszorbciós mérések | Látogatás külső laboratóriumban (1) | Direkt potenciometria | Potenciometriás titrálás | Konduktometriás titrálás | Titrálások automata titrálóval | Voltammetriás mérések | Látogatás külső laboratóriumban (2) | Gázkromatográfiás minta-előkészítés | Gázkromatográfiás rendszer tanulmányozása | Gázkromatográfiás elemzés, kiértékelés, dokumentálás | Folyadék-kromatográfiás minta-előkészítés | Folyadék-kromatográfiás rendszer tanulmányozása | Folyadék-kromatográfiás elemzés | Vékonyréteg-kromatográfia | Látogatás külső laboratóriumban (3) |
| FELADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizsgálatra előkészíti a munkájához szükséges gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú mintákat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  |
| Munkáját a vegyületek összetételének, egymásra való hatásainak ismeretében végzi | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  |
| Működteti a méréseihez szükséges berendezéseket, szoftvereket | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Hitelesítő oldatokat készít | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Kémiai számításokat végez |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méri a minták fizikai és kémiai jellemzőit | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Műszeres méréseket végez a minőségi és mennyiségi összetétel meghatározására | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Hazai és nemzetközi szabványokat, dokumentációkat alkalmaz | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Statisztikát készít | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Hibaszámítást végez | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Analitikai módszerek teljesítményjellemzőit vizsgálja |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| SZAKMAI ISMERETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mintavételezés, minta-előkészítés | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizikai és kémiai mérések | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Műszeres analízis | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |
| Optikai mérések és készülékei | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrokémiai mérések és készülékei |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kromatográfiás mérések és készülékei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mérési adatok értékelése, mérési hiba, kalibráció | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| SZAKMAI KÉSZSÉGEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Műszeres analitikai eszközök, mérőműszerek használata | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Számolási készség, egyenletek megoldása | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |
| Statisztikai számítások | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| ECDL 1-7.modulok | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Magyar és idegen nyelvű szakmai szöveg megértése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precizitás | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Felelősségtudat | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Önállóság | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| TÁRSAS KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapcsolatfenntartó készség |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| MÓDSZERKOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absztrakt (elméleti) gondolkodás | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Módszeres munkavégzés | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Rendszerező képesség | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

- Műszeres analitika gyakorlat	608 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tanulók ismerjék meg a korszerű analitikai módszereket. Gyakorlatban szerezzenek tapasztalatokat a mérési elvek használhatóságáról. Szerezzenek kellő rutint a készülékek kezelésében, karbantartásában. Tudják elvégezni a komplex analitikai feladatokat a minőségi és mennyiségi elemzések területén. Kellő ismeretekkel rendelkezzenek a mintavételezéstől mérési adatok feldolgozásáig, az analitikai munka minden fázisában. Ismerjék a minőségbiztosításiban elengedhetetlen kalibrálási, illetve validálási feladatokat. Legyen rálátásuk a mérési eljárások ipari, kutató illetve minőségellenőrző laboratóriumi alkalmazásokra.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Analitikai számítások, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás, kemometria, optikai mérések, elektroanalitikai mérések, kromatográfiás mérések és mintavétel, minta-előkészítés elméleti tantárgyak.

  - Témakörök

    - Refraktometria, polarimetria	18 óra

- Mintavétel a vizsgálathoz, minta-előkészítés

- Törzsoldat és oldatsorozat készítése

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Spektrofotometria	36 óra

- UV-VIS spektrofotométerek felépítése, a legfontosabb részeinek tulajdonságai, elhelyezkedése a műszerben

- Egy és két fényutas fotométerek, laboratóriumi és hordozható fotométerek

- Karbantartási feladatok

- A fotométereket működtető szoftverek kezelése, programozása

- Fotométerek hitelesítése, validálása

- Mintavétel, minták előkészítése méréshez

- Spektrumok felvétele, a mérés hullámhosszának megállapítása

- Mérési feladatok végrehajtása kétoldatos és oldatsorozatos kiértékelési módszerekkel, UV és VIS tartományban

- Mérési feladatok végrehajtása laboratóriumi és hordozható fotométerekkel

- Helyszíni mérések

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Spektrofluorimetria	6 óra

- A spektrofluoriméter felépítése, a legfontosabb részeinek tulajdonságai, elhelyezkedése a műszerben

- Karbantartás

- Spektrumok felvétele, a mérés hullámhosszának megállapítása

- Mérési feladat végrehajtása, kalibrációs görbe, kiértékelő dokumentum készítése

    - Infravörös spektroszkópia	36 óra

- IR és FTIR készülékek felépítése, a legfontosabb részeinek tulajdonságai, elhelyezkedése a műszerben

- Karbantartási feladatok

- A készülékeket működtető szoftverek kezelése

- IR készülékek hitelesítése, validálása

- Mintavétel, minták előkészítése méréshez

- Spektrumok felvétele

- Mérési feladatok végrehajtása, atomcsoportok, anyagok, azonosítása

- Mérési adatok kiértékelése

    - Lángfotometria	36 óra

- A lángfotométer felépítése, kiegészítő részei, gáz- és levegőellátás

- Mintavétel, minták előkészítése méréshez

- Karbantartási feladatok

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Atomabszorbciós mérések	42 óra

- Az atomabszorbciós készülék felépítése, kiegészítő részei, gáz- és levegőellátás

- Lánggal és grafitkemencével történő atomizálás

- Mintavétel, minták előkészítése méréshez

- Lámpák paramétereinek beállítása

- Az atomabszorbciós készüléket működtető szoftverek kezelése, programozása

- Karbantartási feladatok

- Mérési feladatok végrehajtása lánggal és grafitkemencével történő atomizálással, automata mintaadagoló lehetősége

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Látogatás külső laboratóriumban (1)	18 óra

- Ipari, kutató laboratóriumi, minőség-ellenőrző laboratóriumi környezetben működő optikai elemző készülékek tanulmányozása

- Kiegészítő tananyag (ICP) tanulmányozása

    - Direkt potenciometria	18 óra

- pH-mérés, pH-mérő és elektród kalibrálása

- A pH/mV-mérő műszerek működési elvének gyakorlatban való megértése

- Az esetleges hibák kiszűrése (készülék hiba vagy elektród elöregedés)

- pH-mérő és elektród két- vagy többpontos kalibrálása

- Ionszelektív elektród alsó méréshatárának megállapítása, a módszer előnyei és korlátai

- Lineáris mérési tartomány kimérése

- Aniontartalom-mérés (ásványvízből, talajból, fogpasztából, stb.) kalibrációs módszerrel és standard addícióval

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Potenciometriás titrálás	36 óra

- Minta-előkészítés potenciometriás titrálásokhoz

- Sav-bázis titrálások potenciometrás végpontjelzéssel
Az „életből” vett minták összetételének meghatározása: vízminták, talajminták, élelmiszerek stb. titrálható savtartalmának mérése

- Redox titrálások potenciometriás végpontjelzéssel

- Az „életből” vett minták összetételének meghatározása: vízminták, talajminták, élelmiszerek, stb. titrálható komponenseinek meghatározása

- Nemvizes közegű titrálások (KF-vízmeghatározás)

- Folyadékok, szilárd minták feltárása és víztartalmának meghatározása Karl Fischer dead-stop titrálással

- Nemvizes közegű titrálások (Perklórsavas titrálás)
Nemvizes közegben titrálható anyagok titrálásának tanulmányozása (elektród, közeg, egyéb paraméterek)

    - Konduktometriás titrálás	30 óra

- Erős sav – erős bázis titrálása konduktometriás végpontjelzéssel.
A mérési módszer tanulmányozása, korrekt kiértékelő görbéjének meghatározása
Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

- Gyenge sav- erős bázis titrálása konduktometriás végpontjelzéssel. Élelmiszeripari vizsgálatok

- Gyenge sav – gyenge bázis titrálása konduktometriás végpontjelzéssel. Élelmiszeripari vizsgálatok

    - Titrálások automata titrálóval	48 óra

- Automata titrálók kezelése, karbantartása, kalibrálása

- Ásványvizek, természetes vizek komplex vizsgálata

- Az automata titrálók programozása, adatgyűjtő szoftverének tanulmányozása. Kapcsolt módszerek beállítása

- Foto-kolorimetriás vizsgálatok és a mérési eredmények összehasonlítása klasszikus analitikai módszerekkel

- Sav-bázis titrálások validálása

- Egy sav-bázis titrálás néhány teljesítmény jellemzőjének vizsgálata
(pontosság, ismételhetőség, linearitás, alsó kimutatási határ)

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

    - Voltammetriás mérések	48 óra

- Polarográfiás mérések, minta előkészítés, feltárás

- Egészségre veszélyes nehézfémek meghatározása inverz polarográfiával, a mérési eredmények összehasonlítása atomabszorpciós mérési módszerrel

- Mérési adatok kiértékelése, eredmények statisztikai elemzése

- Ciklikus voltammetriás mérések – redox folyamatok tanulmányozása

- Korróziós vizsgálatok

- Különböző korróziós közegek vizsgálata, a korrózió tanulmányozása

    - Látogatás külső laboratóriumban (2)	12 óra

- Ipari, kutató laboratóriumi, minőség-ellenőrző laboratóriumi környezetben működő elektrokémiai elemző készülékek tanulmányozása

    - Gázkromatográfiás minta-előkészítés	21 óra

- Mintavétel különféle objektumokból, minta bemérése, homogenizálása

- Minta fizikai és/vagy kémia átalakítása, elemzésre alkalmas minta készítése

- Minta dúsítása, hígítása, oldat készítés mintából, vonatkoztatási anyag mintához mérése

- Minta szabályos jelölése, megfelelő felelő tárolása

    - Gázkromatográfiás rendszer tanulmányozása	35 óra

- A gázkromatográf részeinek tanulmányozása, a működtetés megismerése, a szabályos működtetés begyakorlása

- A gázkromatográf állapotának, agyártó előírása szerinti ellenőrzése, a megfelelő állapot fenntartását igénylő napi/heti beavatkozások megismerése, elvégzése, begyakorlása

- A gázkromatográf más célú használatát lehetővé tevő beavatkozások (pl.: oszlopcsere) elvégzése

- A gázkromatográfiás rendszert működtető számítógép-program megismerése, a programmal végrehajtható különféle feladatok elvégzésének begyakorlása

- A gázkromatográf teljesítmény-jellemzőinek vizsgálata és a teljesítmény-jellemzők egybevetése, minősítése gyártó(k) által megadott értékekkel

    - Gázkromatográfiás elemzés, kiértékelés, dokumentálás	28 óra

- A gázkromatográfiás vizsgálatokhoz szükséges egyéb anyagok előkészítése, elkészítése, ellenőrzése

- A gázkromatográfiás összehasonlító/kalibráló anyagok elkészítése

- A gázkromatográf beállítása/beprogramozása, ellenőrzése az elválasztási feladat végrehajtásához

- A gázkromatográfiás minta(ák) egyenkénti vagy programozott bemérése, gondoskodás a minta jelöléséről

- Az elválasztási folyamat nyomon követése, értékelése

- A gázkromatográfiás elválasztás eredményének értelmezése, kiértékelése

- Kvalitatív, kvantitatív következtetések levonása, számítások elvégzése

- A mérés eredményeinek dokumentálása

    - Folyadék-kromatográfiás minta-előkészítés	28 óra

- Mintavétel különféle objektumokból, minta bemérése, homogenizálása

- Folyadék-kromatográfiára alkalmas minta készítése, minta dúsításával, hígításával, oldat készítés mintából, vonatkoztatási anyag mintához mérése

- Minta szabályos jelölése, megfelelő felelő tárolása

    - Folyadék-kromatográfiás rendszer tanulmányozása	28 óra

- A folyadék-kromatográf részeinek tanulmányozása, a működtetés megismerése, a szabályos működtetés begyakorlása

- A folyadék-kromatográf állapotának, a gyártó előírása szerinti ellenőrzése, a megfelelő állapot fenntartását igénylő napi/heti beavatkozások megismerése, elvégzése, begyakorlása

- A folyadék-kromatográf más célú használatát lehetővé tevő beavatkozások (pl.: eluenscsere) elvégzése

- A folyadék-kromatográf teljesítmény-jellemzőinek vizsgálata és a teljesítmény-jellemzők egybevetése, minősítése gyártó(k) által megadott értékekkel

- A folyadék-kromatográfiás rendszert működtető számítógép-program megismerése, a programmal végrehajtható különféle feladatok elvégzésének begyakorlása

    - Folyadék-kromatográfiás elemzés	35 óra

- A folyadék-kromatográfiás vizsgálatokhoz szükséges egyéb anyagok előkészítése, elkészítése, ellenőrzése

- A folyadék-kromatográfiás összehasonlító/kalibráló anyagok elkészítése

- A folyadék-kromatográf beállítása/beprogramozása, ellenőrzése az elválasztási feladat végrehajtásához

- A folyadék-kromatográfiás minta(ák) egyenkénti vagy programozott bemérése, gondoskodás a minta jelöléséről

- Az elválasztási folyamat nyomon követése, értékelése

- A folyadék-kromatográfiás elválasztási eredményének értelmezése, kiértékelése

- Kvalitatív, kvantitatív következtetések, számítások elvégzése

- A mérés eredményeinek dokumentálása

    - Vékonyréteg-kromatográfia	28 óra

- Minta-előkészítési: oldatkészítés, dúsítás, hígítás

- Összehasonlító anyagok elkészítése

- Vékonyréteg előkészítése, mintafelvitel

- Futtatás végrehajtása

- Foltok különféle módszerekkel történő előhívása

- Minőségi és mennyiségi kiértékelések elvégzése

    - Látogatás külső laboratóriumban (3)	21 óra

- Olyan mérőhelyek felkeresése, ahol a kromatográfia elméleti tananyag-tartalmában szereplő, de eszköz, műszer, berendezés hányában nem megismerhető mérési módszereket lehet tanulmányozni, kipróbálni

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Optikai, elektrokémiai és kromatográfiás műszeres analitikai laboratórium. Mintavételhez és helyszíni mérésekhez szükség esetén külső helyszínek. Vegyipari üzemhez kapcsolódó üzemi (minőségellenőrzési, kutató) műszeres analitikai laboratórium, vagy bármely más műszeres analitikai eszközökkel felszerelt laboratórium.

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátításasorán alkalmazható sajátosmódszerek(ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg önálló feldolgozása |  | X |  | Kémiai táblázatok, vegyszer és műszerkatalógusok |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  | X |  |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X | X |  |  |
| 1.4. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X | X |  |  |
| 1.5. | Információk önálló rendszerezése | X | X |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Írásos elemzések készítése | X |  |  | Mérési adatok rögzítése, jegyzőkönyvek készítése Számítógép nyomtatóval, projektorral |
| 2.2. | Leírás készítése | X |  |  |  |
| 2.3. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban | X |  |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Diagramok készítése, értelmezése, értékelése | X | X |  | Műszeres analitika |
| 3.2. | Készülékábrák értelmezése | X | X |  |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Mérési adatok rögzítése | X | X |  | Műszeres analitika |
| 4.2. | Jegyzőkönyv készítése | X | X |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | X |  | Műszeres analitika |
| 6. | Gyakorlati munkavégzés körében |  |  |  |  |
| 6.1. | Műszerek kezelése | X | X |  | Szoftverek, analitikai műszerek |
| 7. | Vizsgálati tevékenységek körében |  |  |  |  |
| 7.1. | Vegyészeti laboratóriumi mérések előkészítése | X | X |  | Klasszikus analitika eszközei, berendezései Laboratóriumi gyors- és analitikai mérlegek |
| 7.2. | Anyagminták azonosítása | X | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | Mérésekre való felkészülés | X |  |  |  |
| 1.2. | Gyakorlatok végrehajtása | X | X |  | Műszeres analitikai műszerek, laboratóriumi eszközök |
| 1.3. | Jegyzőkönyvek készítése | X |  |  |  |
| 1.4. | Üzemi tapasztalatok szerzése | X |  |  | Üzemi helyszínek megtekintése |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

A

11315-12 azonosító számú

Mérési adatok értékelése, analitikai számítások

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11315-12 azonosító számú,Mérési adatok értékelése, analitikai számítások megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| 11315-12 Mérési adatok értékelése | Analitikai számítások |  |  |  |  | Számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás |  |  | Kemometria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analitikai számítások alapjai | Mérőoldatok készítésének számításai | Térfogatos elemzések számításai | Oldatsorozatok készítése | Kromatoráfiai számítások | Jegyzőkönyvkészítés | Táblázatkezelő használata | Grafikus program alkalmazása | Hisztogram, normális eloszlás | Átlag, medián, szórás, RSD | Mérési eredmények megadása | Normális eloszlás, u-próba | Student eloszlás, t-próba | F-próba | Egyenes illesztés, kalibrációs görbe illesztés | Validálás | Mérési bizonytalanság |
| FELADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Számítógépes adatnyilvántartást vezet |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dokumentálja a labornaplót |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Statisztikát készít a mérési eredményekből |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Az analitikai vizsgálatok területén elemző számításokat végez | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZAKMAI ISMERETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Műszeres analitikai mérések eredményeinek kiértékelése | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kémiai elemző módszerek | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |
| Homogén egy- és többkomponensű minták összetételével kapcsolatos számítások | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Heterogén egyensúlyi rendszerekkel kapcsolatos számítások | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolit-egyensúllyal kapcsolatos számítások | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrokémiai számítások | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Optikai mérésekkel kapcsolatos számítások | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kromatográfiás módszerek, és kapcsolódó számítások | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SZAKMAI KÉSZSÉGEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Számolási készség | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mennyiségérzék | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ECDL 3.m. Szövegszerkesztés |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECDL 4.m. Táblázatkezelés |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ECDL 5.m. Adatbázis-kezelés |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precizitás | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontosság | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önállóság | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÁRSAS KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapcsolatfenntartó készség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| MÓDSZERKOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módszeres munkavégzés | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

1. Analitikai számítások	64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Feleleveníteni a kémiai elemző módszerek elvét, a lejátszódó folyamatokat. A cél, hogy a számítások gyakorlása kellő elméleti alapot adjon az analitikai mérések előkészítéséhez, továbbá a mérések adataiból az eredmények meghatározásához.
A tantárgy tanítása biztosítsa a szakmai- vizsgákra való felkészülést, segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő korszerű ismeretek megszerzését.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres és klasszikus analitika gyakorlat, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás

  - Témakörök

    - Analitikai számítások alapjai	16 óra

- Oldatok összetétele (tömegszázalék, tömegkoncentráció, anyagmennyiség-koncentráció)

- Reakcióegyenletek alkalmazása

- Számítások pontossága az analitikában

    - Mérőoldatok készítésének számításai	16 óra

- Névleges koncentrációjú oldatok a térfogatos analitika területén: sav-bázis titrálások, redoxi titrálások, komplexometriás titrálások és csapadékos titrálások mérőoldatai

- Titeranyag tömegének/térfogatának számítása sav-bázis titrálások, redoxi titrálások, komplexometriás titrálások és csapadékos titrálások esetén

- Reakcióegyenletek, a pontos koncentrációk meghatározásának számításához

    - Térfogatos elemzések számításai	16 óra

- Sav-bázis, redoxi, csapadékos és komplexometriás titrálási görbék értelmezése

- Sav-bázis, redoxi, csapadékos és komplexometriás titrálási számítások

- Hatóanyag-tartalom számítása tömegre, tömegkoncentráció és tömegszázalékra

- Műszeres analitikai titrálási görbék kiértékelése

    - Oldatsorozatok készítése	8 óra

- Törzsoldatokhoz szükséges anyagok tömegének tervezése az oldatsorozat összetétele alapján

- A szükséges hígítások meghatározása

- Hígítási sorok, munkaoldatok koncentrációinak tervezése

    - Kromatoráfiai számítások	8 óra

- Kromatográfiás jellemzők meghatározása

- Gázkromatográfiás és HPLC-s kromatogram kiértékelése

- Adott kromatogram alapján retenciós idő, holtidő, redukált retenciós idő, retenciós faktor, csúcsszélesség, félérték szélesség, aszimmetria faktor, szelektivitási (elválasztási) tényező, elméleti tányérszám, felbontóképesség megállapítása, illetve számítása

- VRK kiértékelése: retenciót tényező meghatározása és számítása a VRK alapján

- Minőségi és mennyiségi megállapítások a kromatográfiás csúcsok alapján

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem projektorral

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X | X |  | Kémiai táblázatok, vegyszer és műszerkatalógusok |
| 1.2. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X | X |  |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X | X |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.2. | Tesztfeladat megoldása | X |  |  |  |
| 2.3. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel | X | X |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban |  | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat | X |  |  |  |
| 1.2. | megbeszélés | X | X |  |  |
| 1.3. | szemléltetés | X |  |  |  |
| 1.4. | projekt | X |  |  |  |
| 1.5. | szimuláció | X |  |  |  |
| 1.6. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

2. Számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás	48 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Nyújtson ismereteket a szakmai gyakorlat keretében elvégzett vizsgálatok mérési adatainak feldolgozásához. A cél, hogy a tanulók rutinszerűen tudják alkalmazni a szövegszerkesztő és táblázatkezelő adta lehetőségeket a mérési adatok statisztikai elemzése és a mérés dokumentálása során. Tudjanak alapvető grafikai feladatot megoldani.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres és klasszikus analitika gyakorlat, kemometria, statisztikai számítások, analitikai számítások

  - Témakörök

    - Jegyzőkönyvkészítés	14 óra

- A jegyzőkönyvek formai és tartalmi kellékei

- Jegyzőkönyv minta készítése szövegszerkesztővel

- A matematikai képletszerkesztő használata

- A szövegszerkesztő lehetőségeinek alkalmazása nagy mennyiségű adatokra

- Táblázatok, űrlapok, körlevelek

- Makrók használata

    - Táblázatkezelő használata	24 óra

- A táblázatkezelés szabályai, abszolút és relatív cellahivatkozások, munkalapokra és fájlokra történő hivatkozások

- Matematikai képletek, függvények alkalmazása

- Logikai függvények használata

- Adatfeldolgozás statisztikai függvényekkel

- Cellák, táblázatok védelme

- Adatok grafikus feldolgozása

- Trendvonalak illesztése adathalmazokhoz, korrelációk

- Grafikonok, függvények készítése

- Makrók használata

- Táblázatkezelővel készített táblázatok, grafikonok, függvények beillesztése más típusú fájlokba

    - Grafikus program alkalmazása	10 óra

- A képi megjelenítés módjai: bittérképes és vektorgrafikás ábrázolás

- Kémiai képletszerkesztő használata

- Egyszerű, vonalas ábrák, vázlatok készítése

- Grafikus műveletek képek feldolgozása során

- Rajzok, képek beillesztése más típusú fájlokba

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Projektorral és nyomtatóval felszereltszámítástechnika terem

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  |  | Informatikai eszközök |
| 1.2. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.3. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Informatikai feladatok megoldása szövegszerkesztővel | X | X |  |  |
| 2.2. | Informatikai feladatok megoldása táblázatkezelővel | X | X |  |  |
| 2.3. | Informatikai feladatok megoldása képszerkesztővel | X | X |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Adatok statisztikai értelmezése grafikusan | X | X |  |  |
| 3.2. | Adatokból képi információ (függvény, grafikon) létrehozása | X | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1. | kiselőadás |  |  |  | Számítógép, projektor |
| 1.2. | szemléltetés | X |  |  |  |
| 1.3. | projekt | X |  |  |  |
| 1.4. | kooperatív tanulás |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

3. Kemometria	64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Ismerjék meg a tanulók a matematikai statisztika alapjait. Legyenek tisztában a mérésekhez a mérési adatok helyes megadási módjával. Ismerjék meg azokat az összefüggéseket, amelyek segítségével adatsorokat tudunk összehasonlítani. Ismerjék meg a kalibrációs függvények szerkesztését, kiértékelését. Ismerkedjenek meg az analitikai módszerek validálásának alapjaival. Tudjanak mérési bizonytalanságot számolni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres és klasszikus analitika gyakorlatok, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás

  - Témakörök

    - Hisztogram, normális eloszlás	4 óra

- Gyakorisági eloszlás

- Normális eloszlás, Gauss függvény

- A normális eloszlás sűrűségfüggvénye

    - Átlag, medián, szórás, RSD	4 óra

- Várható érték

- A szóródás mérőszámai (terjedelem, szórás, korrigált tapasztalati szórás, RSD

    - Mérési eredmények megadása	4 óra

- Kiugró adatok kezelése, Dixon próba

- Értékes jegyek, kerekítés

- A középérték szórása

    - Normális eloszlás, u-próba	16 óra

- Standard normális eloszlás (u-próba)

- Szabadsági fok

- Szignifikancia szint kijelölése

- A Standard normális eloszlás fv. táblázata és kezelése

    - Student eloszlás, t-próba	12 óra

- Kis mintaszámú sokaság eloszlása

- Student- eloszlás

- T-próba

- A Student-eloszlás kritikus értékei

    - F-próba	2 óra

- Szórásnégyzet, variancia

- Szórások összehasonlítása

    - Egyenes illesztés, kalibrációs görbe illesztés	6 óra

- A legkisebb négyzetek módszere

- Egyenes illesztés

- Egyenes-görbe illesztés EXCELL-segítségével

- Eredmény megadás kalibrációs görbe alapján

    - Validálás	8 óra

- A validálási teljesítményjellemzők

- Torzítatlanság, pricizitás

- Szelektivitás

- Linearitás

- Kimutatási határ, meghatározási határ

- Zavartűrés

    - Mérési bizonytalanság	8 óra

- A hibaterjedés törvénye

- Térfogatmérő eszközök gyártói tűrése

- Kombinált mérési bizonytalanság

- Kiterjesztett mérési bizonytalanság

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem projektorral

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  |  |  |
| 1.2. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.3. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  |  |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Informatikai feladatok megoldása szövegszerkesztővel | X | X |  |  |
| 2.2. | Informatikai feladatok megoldása táblázatkezelővel | X | X |  |  |
| 2.3. | Informatikai feladatok megoldása képszerkesztővel | X | X |  |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Adatok statisztikai értelmezése grafikusan | X | X |  |  |
| 3.2. | Adatokból képi információ (függvény, grafikon) létrehozása | X | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1. | kiselőadás |  |  |  |  |
| 1.2. | szemléltetés | X |  |  |  |
| 1.3. | projekt | X |  |  |  |
| 1.4. | kooperatív tanulás |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

A

11316-12 azonosító számú

Analitikai elemző módszerek

megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11316-12 azonosító számú, Analitikai elemző módszerek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| 11316-12 Analitikai elemző módszerek | Optikai mérések |  |  |  |  |  | Elektroanalitikai mérések |  |  |  | Kromatográfiás mérések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mintavétel, minta-előkészítés |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fénytani alapfogalmak | Refraktometria | Polarimetria | Fotometria, spektrofotometria | Infravörös spektroszkópia | Atomspektroszkópiai módszerek | Elektromos alapjelenségek | Potenciometria | Konduktometria | Voltammetria | A kromatográfia alapfogalmai, meghatározása | A kromatográfiás módszerek fajtái, rendszerezésük | A kromatográfiát jellemző mennyiségek | A gázkromatográfia alapjai | A gázkromatográfiás berendezés részei | A gázkromatográfiás minőségi és mennyiségi vizsgálatok | A gázkromatográfia alkalmazásai | A folyadék-kromatográfia alapjai | A normál és reverz fázisú nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia | Az ionkromatográfia | A nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiás rendszerek | A vékonyréteg kromatográfia | A kromatográfiás rendszer működtetésének eszközei | A mintavétel alapfogalmai | A mintavétel tervezése | Mintavétel | Fizikai minta-előkészítés | Kémiai minta-előkészítés |
| FELADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiválasztja a vizsgálatra beérkező minta analíziséhez szükséges műszeres analitikai módszert |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Beállítja a mérési paramétereket |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ellenőrzi a mérési eredményeket | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelzi a műszerek működése során felmerülő hibákat, rendellenességeket | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gondoskodik a szükséges javításról, karbantartásról | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZAKMAI ISMERETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrokémiai mérőműszerek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Optikai mérések berendezései | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kromatográfiás módszerek eszközei, berendezései | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Műszeres analitikai mérések | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SZAKMAI KÉSZSÉGEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérőműszerek rendeltetésszerű használata | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratóriumi folyamatábrák készítése, értelmezése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Laboratóriumi műszerek magyar és idegen nyelvű leiratának értelmezése |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Biztonságos munkavégzés jeleinek értelmezése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |
| Karbantartási feladatok jelzése | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |
| SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felelősségtudat |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pontosság |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döntésképesség |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TÁRSAS KOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapcsolatfenntartó készség |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MÓDSZERKOMPETENCIÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Következtetési képesség | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

1. Optikai mérések	64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Ismerjék meg a tanulók a műszeres analitika mérési közül a fénytani mérések elvi alapjait. Legyenek tisztában a mérésekhez használt műszerek felépítésével, használatával, karbantartásával. Ismerjék meg azokat az összefüggéseket, amelyek alapján a mérési adatokból az eredményekhez lehet eljutni. Az optikai mérések elvét legyenek képesek a gyakorlatban alkalmazni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres analitika gyakorlatok optikai mérések témakörei, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás, statisztika

  - Témakörök

    - Fénytani alapfogalmak	4 óra

- A fény, mint elektromágneses sugárzás

- A fény kettős természetének bemutatása

- Hullámtermészet igazolása: fényinterferencia és fénytörés

- A fény jellemzése frekvenciával és hullámhosszal

- Az elektromágneses spektrum és felosztása

- A fény részecsketermészetének igazolása: kölcsönhatás atomi rendszerekkel

- A fény energiája

- A poláros fény tulajdonságai

    - Refraktometria	6 óra

- A fénysebesség és az optikai közeg kapcsolata

- A Fermat-elv alkalmazása

- A törésmutató fogalma, a Snellius-Descartes-törvény

- A törésmutató analitikai alkalmazása

- A törésmutató műszer elvi felépítése

    - Polarimetria	6 óra

- A fény, mint tranzverzális hullám, a hullám rezgéssíkja

- A közönséges és a polarizált fény

- Az optikai izoméria

- A polarizált fény kölcsönhatása az optikailag aktív anyagokkal

- Az optikai forgatás mértéke

- A polariméterek felépítése

    - Fotometria, spektrofotometria	16 óra

- Az elektromágneses spektrum fogalma, felosztása UV, VIS, IR tartományokra

- Az egyes tartományok elektromágneses sugárzásainak jellemző kölcsönhatásai

- A fotometria alapfogalmai: transzmittancia és abszorbancia

- A fényelnyelés alaptörvénye a Lambert-Beer-törvény

- Eltérések a Lambert-Beer-törvénytől

- Az abszorbciós spektrum

- Fluorometria elve

- A fotométerek felépítése, fontosabb részei, az ezekkel szemben támasztott követelmények: fényforrások, küvetták, monokromátorok, rések, lencsék, tükrök, detektor, kijelzők, működtető szoftverek

- A fotometriás mérések kiértékelése

    - Infravörös spektroszkópia	16 óra

- Molekulán belüli gerjesztési lehetőségek: rezgéstípusok

- Az infravörös spektrum értékelési szempontjai

- Az IR készülékek felépítése

    - Atomspektroszkópiai módszerek	16 óra

- Lángfotometria elve (Scheibe-Lomakin-egyenlet)

- Anyagok gerjeszthetősége lángban

- Lángfotométerek felépítése

- Atomabszorbció elve

- Atomizálás módjai

- Atomabszorbciós készülék felépítése

- A mérések kiértékelése, érzékenysége

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem, amely az optikai műszerek közelében van és rendelkezik projektorral

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  | X |  |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | X |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X |  | X |  |
| 1.4. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | X | X |  |
| 1.5. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.6. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  | X |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.2. | Tesztfeladat megoldása | X |  |  |  |
| 2.3. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel |  | X |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban |  |  | X |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Készülékrajzok, folyamatábrák értelmezése | X |  | X |  |
| 3.2. | Készülékrajzok rajz készítése | X |  | X |  |
| 3.3. | Kapcsolási rajzok értelmezése | X |  | X |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Utólagos szóbeli beszámoló | X |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | X |  |  |
| 5.2. | Információk rendszerezése mozaikfeladattal |  | X |  |  |
| 5.3. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat | X |  |  |  |
| 1.2. | kiselőadás | X |  |  |  |
| 1.3. | megbeszélés |  | X |  |  |
| 1.4. | projekt |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

2. Elektroanalitikai mérések	64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Ismerjék meg a tanulók a műszeres analitika mérési közül az elektroanalitika elvi alapjait. Legyenek tisztában a mérésekhez használt műszerek felépítésével, használatával, karbantartásával. Ismerjék meg azokat az összefüggéseket, amelyek alapján a mérési adatokból az eredményekhez lehet eljutni. Az elektroanalitikai mérések elvét legyenek képesek a gyakorlatban alkalmazni.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres analitika gyakorlatok elektroanalitikai mérések témakörei, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás, statisztika

  - Témakörök

    - Elektromos alapjelenségek	4 óra

- Feszültség, potenciálkülönbség

- Ohm-törvénye

- Kirchoff-törvények

- Faraday-törvények, elektrolízis

- A feszültség/árammérés eszközei

- Ellenállásmérő módszerek

    - Potenciometria	32 óra

- A direkt potencimetria elve

- A pH fogalma, a víz disszociációja

- Ionszelektív elektródok, szilárd membrán elektródok,

Folyadék membrán elektródok, gázelektródok

- Molekulaszelektív elektródok

- Nernst törvény és elektroanalitikai alkalmazásai

- A pH-mérő műszer/elektród kalibrálása

- Indirekt potenciometria – potenciometrikus titrálás

- Potenciometrikus sav-bázis titrálások

- Potenciometrikus redox titrálások

- Titrálási görbe, inflexiós pont meghatározási módszerek

- Automata titrálók

- Foto-kolorimetriás titrálások

- Nem vizes közegű potenciometriás titrálások (KF-titrálás)

    - Konduktometria	14 óra

- Elektrolitok vezetése, fajlagos vezetés

- Vezetési cella, cellaállandó

- Direkt konduktometria

- Indirekt konduktometria – konduktometriás titrálás

- Konduktometriás titrálási görbék kiértékelése

- A konduktométer felépítése

    - Voltammetria	14 óra

- Polarográfia alapjai, a csepegő Hg-elektród

- A polarográf felépítése

- Az inverz polarográfia

- Nyomelemzés, dúsítás

- Szilárd voltammetriás elektródok

- Ciklikus voltammetia (CV)

- Differenciál Pulzus Polarográfia (DPP)

- A potenciosztát felépítése, fontosabb részei, az ezekkel szemben támasztott követelmények, működtető szoftverek

- A polarogrammok kiértékelése – standard addíció

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem, amely az elektroanalitikai műszerek közelében van és rendelkezik projektorral

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  | X |  |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | X |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X |  | X |  |
| 1.4. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | X | X |  |
| 1.5. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.6. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  | X |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.2. | Tesztfeladat megoldása | X |  |  |  |
| 2.3. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel |  | X |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban |  |  | X |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Készülékrajzok, folyamatábrák értelmezése | X |  | X |  |
| 3.2. | Készülékrajzok rajz készítése | X |  | X |  |
| 3.3. | Kapcsolási rajzok értelmezése | X |  | X |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Utólagos szóbeli beszámoló | X |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | X |  |  |
| 5.2. | Információk rendszerezése mozaikfeladattal |  | X |  |  |
| 5.3. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat | X |  |  |  |
| 1.2. | kiselőadás | X |  |  |  |
| 1.3. | megbeszélés |  | X |  |  |
| 1.4. | projekt |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

3. Kromatográfiás mérések	64 óra

  - A tantárgy tanításának célja

A tantárgyat sikeresen elsajátító tanulók, tanulmányaikkal, szerezzenek olyan átfogó, és a fontos részletekre is kiterjedő tudást, amelynek birtokában összefüggéseiben is megérthetik az analitikai kromatográfia területén leggyakrabban használt elválasztás-technikai eljárások, módszerek elméleti vonatkozásait, azzal a céllal, hogy az ezen a területen végzendő gyakorlati laboratóriumi munkájukat a kromatográfiás minta-előkészítéstől a kromatográfiás rendszerek működtetésén keresztül, a dokumentációs rendszerek helyes alkalmazásáig, jól képzett szakemberként végezhessék.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres analitika elmélet és gyakorlat optikai és elektroanalitikai témakörei, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás és statisztika.

  - Témakörök

    - A kromatográfia alapfogalmai, meghatározása	2 óra

- A kromatográfiás elválasztás mechanizmusának megértéséhez szükséges fizikai és kémiai összefüggések

- A kromatográfiás elválasztás folyamata, meghatározása

- A kromatográfia története, fejlődése szakaszai

- A kromatográfia jelentősége, a fejlődés irányai

    - A kromatográfiás módszerek fajtái, rendszerezésük	4 óra

- Fázisok szerinti csoportosítás

- Fázisok közötti megoszlást kiváltó okok szerinti csoportosítás

- Mozgófázis áramoltatása szerinti csoportosítás

- Állófázis alakja szerinti csoportosítás

- Állófázis kapacitása szerinti csoportosítás

- Mintafelvitel módjai szerinti csoportosítás

    - A kromatográfiát jellemző mennyiségek	4 óra

- A kromatográfiás csúcs fogalma, értelmezése

- A kromatográfiás csúcsot jellemző mennyiségek

- A kromatográfiás elválasztást leíró mennyiségek és összefüggések

- A hatékonyság és szelektivitás kapcsolata

    - A gázkromatográfia alapjai	6 óra

- A gázkromatográfiás elválasztás általános jellemzése, az elválasztás körülményei

- A gázkromatográfiás kolonnák fajtái, csoportosításuk

- A gázkromatográfiás állófázisok: adszorbensek és abszorbensek típusaik, kiválasztásuk szempontjai

- Szelektivitás és hatékonyság a gázkromatográfiában, ezek biztosításának lehetőségei, az elválasztás optimalizálása

    - A gázkromatográfiás berendezés részei	8 óra

- Az alkalmazott gázok fajtái, felhasználási célok, gázminőség, gázgenerátorok, gázpalackok

- Gáztisztítás, gázáramlás szabályozás célja, megoldásai

- A termosztálás célja, megoldása, a hőmérsékletprogramozás

- Kolonna-elhelyezés, és kolonna-csatlakoztatások

- A mintabevitel megoldása gáz és folyadék állapotú mintáknál

- A mintabemérők típusai, mintabeviteli módok

- Kézi és automata mintabevitel, mintabeviteli technikák

- A gázkromatográfiás detektorok fajtái, működési elvük, csoportosításuk, kiválasztásuk és alkalmazásuk szempontjai

- A csatolt analitikai rendszer fogalma, csatolt rendszerek a gázkromatográfiában

- A tömegspektrometria elve, a tömegspektrométerek részei, a tömegspektrométerek működése

- A tömegspektrum létrejöttének molekulaszerkezeti törvényszerűségei, tömegspektrum értelmezése

- A tömegspektrometria gyakorlati jelentősége, alkalmazása

    - A gázkromatográfiás minőségi és mennyiségi vizsgálatok	4 óra

- A minőségi azonosítás lehetőségei, fajtái, alkalmazásuk

- A mennyiségi elemzés lehetőségei, a kromatográfiás csúcs és az anyagmennyiség közötti viszony, az érzékenység fogalma

- Az érzékenység detektorfüggése

- A mennyiségi elemzés módszerei: kalibrációs-, addíciós-, belső standard módszer, ezek előnyei, korlátaik

    - A gázkromatográfia alkalmazásai	6 óra

- A mintavétel és minta-előkészítés a gázkromatográfiás elemzéshez

- A gázkromatografálás körülményeinek kiválasztása

- Az elemzési módszer és a berendezés validálása

- Az elemzés körülményeinek és eredményeinek dokumentálása

    - A folyadék-kromatográfia alapjai	4 óra

- A folyadékállapot fizikai és kémiai jellemzői

- Az anyagátadást meghatározó tényezők a szilárd-folyadék fázishatáron

- A nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiás módszerek csoportosítása az álló- és a mozgófázisok polaritása szerint

- Az elválasztást meghatározó tényezők

    - A normál és reverz fázisú nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia	6 óra

- A szilikagél szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai

- A szilikagél töltetek jellemzői

- A módosított felületű szilikagélek

- A nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiában használt oldószerek, az oldószerekkel szemben támasztott követelmények

- Az oldószerválasztás és oldószer elegyek használata

- Az izokratikus és a gradiens elúció fogalma és alkalmazása

- Az elválasztást meghatározó tényezők

    - Az ionkromatográfia	4 óra

- Az ionkromatográfia állófázisai, jellemzőik

- Az ionkromatográfiásan meghatározható anyagok

- Az elválasztást meghatározó tényezők, ionkromatográfiás eluensek

- Az ionok detektálásának megoldásai

    - A nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiás rendszerek	6 óra

- Az eluensek előkészítése, gázmentesítés megoldásai

- A folyadékszállító berendezés részei, a működés jellemzői

- A mintabemérés megoldása, a kézi mintaadagoló működése

- Az automata mintaadagolás jellemzői, működtetése, az automata mintaadagoló előnyei

- Folyadék-kromatográfiás detektorok, ezek működése, alkalmazásuk területei

- Csatolt rendszerek, HPLC-MS

    - A vékonyréteg kromatográfia	4 óra

- A vékonyréteg kromatográfia fogalma, alkalmazási területek

- A vékonyrétegek fajtái, a futtatószerek kiválasztása

- A mintafelvitel és a futtatatás megoldásai

- A foltok előhívása

- A foltok minőségi és mennyiségi kiértékelése

    - A kromatográfiás rendszer működtetésének eszközei	6 óra

- A kromatográfiás rendszer működtetését, az adatrögzítést és adatfeldolgozást, illetve a dokumentálás ellátását ellátó eszközök általános jellemzése, fajtáik

- Az integrált számítógépes feladatellátó szoftverek általános jellemzése

- A kromatográfiás szoftverek eszközműködtető funkciójának jellemzői

- Az adatátvétel és adatfeldolgozás, kiértékelés megoldásai

- Az adatrögzítés és dokumentáció lehetőségei

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem, amely a kromatográfiás rendszerek közelében van és rendelkezik projektorral, táblával, tárgyi szemléltető eszközökkel

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  | X |  |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | X |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X |  | X |  |
| 1.4. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | X | X |  |
| 1.5. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.6. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  | X |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.2. | Tesztfeladat megoldása | X |  |  |  |
| 2.3. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel |  | X |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban |  |  | X |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Készülékrajzok, folyamatábrák értelmezése | X |  | X |  |
| 3.2. | Készülékrajzok rajz készítése | X |  | X |  |
| 3.3. | Kapcsolási rajzok értelmezése | X |  | X |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Utólagos szóbeli beszámoló | X |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | X |  |  |
| 5.2. | Információk rendszerezése mozaikfeladattal |  | X |  |  |
| 5.3. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat | X |  |  |  |
| 1.2. | kiselőadás | X |  |  |  |
| 1.3. | megbeszélés |  | X |  |  |
| 1.4. | projekt |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”

4.Mintavétel, minta-előkészítés	32 óra

  - A tantárgy tanításának célja

Ismerjék meg a tanulók a mintavételi módszerek és minta-előkészítési eljárások elvi alapjait. Legyenek tisztában a mintavételhez használt eszközök fajtáival, használatával, karbantartásával. Ismerjék meg azokat az összefüggéseket, amelyek alapján a megfelelő mintavétel és minta-előkészítés kiválasztható. A gyakorlatban is legyenek képesek alkalmazni a témában szerzett ismereteiket.

  - Kapcsolódó szakmai tartalmak

Műszeres analitika gyakorlatok témakörei, számítógépes adatfeldolgozás, dokumentálás, statisztika

  - Témakörök

    - A mintavétel alapfogalmai	2 óra

- a mintavétel célja

- a mintavétel helye az analitikában

- a vizsgálandó objektumok

- a mintavétel korlátai

    - A mintavétel tervezése	6 óra

- honnan, milyen típusú, mekkora és hány darab mintát vegyünk?

- mintavételi módok, technikák

- a minták típusai

- tárolóedény, tárolás, tartósítás

- a mintavételi jegyzőkönyv

    - Mintavétel	6 óra

- Térfogati gáz-mintavétel

- Dúsításos gáz-mintavétel

- Mintavétel folyékony anyagokból

- Szilárd anyagok mintavétele

    - Fizikai minta-előkészítés	8 óra

- a mintamennyiség csökkentése, keverés, homogenizálás

- mérlegelés, törzsoldat készítés

- hígítás, koncentrálás

- tisztítás

- bepárlás, szárítás

- extrakció: folyadék-szilárd, folyadék-folyadék, szilárd-folyadék

- szűrés, centrifugálás

    - Kémiai minta-előkészítés	10 óra

- pH-beállítás

- kivonat készítés

- feltárás

- reagens hozzáadás

- kicsapás, származékkészítés

- ioncsere

  - A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem, amely a műszeres labor közelében van és rendelkezik projektorral

  - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

| Sor-szám | Tanulói tevékenységforma | Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) |  |  | Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egyéni | Csoport- bontás | Osztály- keret |  |
| 1. | Információ feldolgozó tevékenységek |  |  |  |  |
| 1.1. | Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása | X |  | X |  |
| 1.2. | Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel |  |  | X |  |
| 1.3. | Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel | X |  | X |  |
| 1.4. | Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása |  | X | X |  |
| 1.5. | Információk önálló rendszerezése | X |  |  |  |
| 1.6. | Információk feladattal vezetett rendszerezése | X |  | X |  |
| 2. | Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok |  |  |  |  |
| 2.1. | Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre | X |  |  |  |
| 2.2. | Tesztfeladat megoldása | X |  |  |  |
| 2.3. | Szöveges előadás egyéni felkészüléssel |  | X |  |  |
| 2.4. | Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban |  |  | X |  |
| 3. | Képi információk körében |  |  |  |  |
| 3.1. | Készülékrajzok, folyamatábrák értelmezése | X |  | X |  |
| 3.2. | Készülékrajzok rajz készítése | X |  | X |  |
| 3.3. | Kapcsolási rajzok értelmezése | X |  | X |  |
| 4. | Komplex információk körében |  |  |  |  |
| 4.1. | Utólagos szóbeli beszámoló | X |  |  |  |
| 5. | Csoportos munkaformák körében |  |  |  |  |
| 5.1. | Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás |  | X |  |  |
| 5.2. | Információk rendszerezése mozaikfeladattal |  | X |  |  |
| 5.3. | Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással |  | X |  |  |

    - A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

| Sorszám | Alkalmazott oktatási módszer neve | A tanulói tevékenység szervezeti kerete |  |  | Alkalmazandó eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egyéni | csoport | osztály |  |
| 1.1 | magyarázat | X |  |  |  |
| 1.2. | kiselőadás | X |  |  |  |
| 1.3. | megbeszélés |  | X |  |  |
| 1.4. | projekt |  | X |  |  |
| 1.5. | házi feladat | X |  |  |  |

  - A tantárgyértékelésének módja

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.”